____________________________________________________________________________

AUDIO                          STENORETTE 2080                             D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.21.09                                       01/88

____________________________________________________________________________

De Stenorette 2080 is een draagbaar dicteerapparaat met speciale Grundig steno-cassettes (met afleesbare minutenschaal) en electronisch indexeringssysteem.

De technische kenmerken en mogelijkheden zijn :

- inschakelblokkering

- snel vooruit- en terugspoelen tegen 30-voudige bandsnelheid met behoud van de klank, zodat geïndexeerde teksten kunnen opgezocht worden

- aansluitingen voor start/stop microfoon, knoopsgatmicrofoon, telefoonadaptor en mini-hoofdtelefoon

- lampje voor opname/batterij

- ingebouwde micro- en luidspreker

- akoestische waarschuwing bij het einde van de band

- alle bandtransportfuncties (opname, start, stop, spoelen) worden met één schuifschakelaar bediend.

Er bestaat een speciale uitvoering die voorzien is van een gleuf in de cassettedeur.  Op de schaal van de cassette zijn om de 5 minuten tastpunten aangebracht.  Men kan de wijzer - die ingebouwd is in elke cassette - met de vingers volgen om op die manier een passage terug te vinden.

Het toestel wordt geleverd met beschermhoes en een Stenocassette 30.

____________________________________________________________________________

AUDIO                          STENORETTE 2080                             D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.21.09                                       01/88

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : GRUNDIG

Verdeler   : DICTEE-CENTER

J. LOGIEST

Charleroisesteenweg 88/A

B-1060  BRUSSEL

tel. :02/537 76 88

02/538 47 65

Prijs      : 12 435 BEF

prijsopgave daterend van december 1987

Voeding    : (herlaadbare) batterijen

netadapter

Afmetingen : 154 x 61 x 19 mm

Gewicht    : 0,226 kg inclusief batterijen en cassette

____________________________________________________________________________