____________________________________________________________________________

AUDIO                          SOUNDPACER C-5                            USA

Handynet 3,3,2 Nordic 21.21.03                                         01/88

____________________________________________________________________________

De Soundpacer C-5 is een draagbare cassetterecorder voor standaard cassettes.  Het toestel heeft een speciaal "Variable Speech Control" systeem.  Cassettes hoeven niet speciaal opgenomen te zijn.

De technische kenmerken en mogelijkheden zijn :

- Speed Control : d.m.v. een schuifregelaar kan men continu de bandsnelheid regelen tijdens de weergave, tot twee maal de normale snelheid.

- Pitch Control : d.m.v. een schuifregelaar kan men continu de toonhoogtevervorming - die ontstaat t.g.v. de verhoging van de bandsnelheid bij weergave - compenseren zodat de stem veel verstaanbaarder wordt

- Slow Down : met de schuifregelaar van de Speed Control kan men de bandsnelheid tot 85% van de normale snelheid instellen, echter zonder Pitch Control

- ingebouwde micro en automatische opnameniveau-regeling

- lampje voor opname/batterij

- auto-stop aan het einde van de band

- verwijderbaar cassettehuis zodat er ruimte vrijkomt voor een microcassette-adapter

- aansluiting voor externe micro met afstandsbediening en oortelefoon

____________________________________________________________________________

AUDIO                         SOUNDPACER C-5                             USA

Handynet 3,3,2 Nordic 21.21.03                                         01/88

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : THE VARIABLE SPEECH CONTROL COMPANY

185 Berry Street

SAN FRANCISCO

USA-CA 94107

tel. : 001 415 495 61004

tlx. : 340 328

Verdeler   : CORPORATE SOLUTIONS

Klapstraat 48/4

B-3071  KORTENBERG

tel. : 02/759 98 96

Prijs      : 100 USD (richtprijs)

prijsopgave daterend van januari 1986

Voeding    : -batterijen

-netadapter

-auto-adapter

Afmetingen : 225 x 133 x 44 mm

Gewicht    : 1 kg zonder batterijen

____________________________________________________________________________