____________________________________________________________________________

SPRAAK                         TCALC                                      GB

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.12.06                                       01/88

____________________________________________________________________________

Dit is een Engelssprekende, wetenschappelijke rekenmachine, gebasseerd op de Texas Instruments TI-66 rekenmachine.  De machine is programmeerbaar en heeft verder alle functies van de TI-66, behalve dat de printer output niet beschikbaar is omdat deze gebruikt wordt voor de spraakeenheid.

De TCALC bestaat uit : TI-66, spraakeenheid, netadaptor, oortelefoon, ingebouwde luidspreker, geluidsterkte-regelaar en herlaadbare batterij.  De handleiding wordt op verzoek in grootschrift (A3-papier), op cassette of in braille geleverd.

De TI-66 is bovenop een doosje bevestigd waarin de nodige spraakelectronica geïnstalleerd is.  Deze spraakeenheid wordt automatisch aan/uitgeschakeld door de TI-66.

De spraakoutput kan naar keuze doorlopend of bij het intikken van een functietoets geactiveerd worden.  Om geheugenruimte te besparen, word(t) (en) het laatste cijfer of de laatste twee cijfers niet uitgesproken of afgerond.

____________________________________________________________________________

SPRAAK                         TCALC                                      GB

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.12.06                                       01/88

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : D.B. Iones

Technology Faculty

Open University

GB-MK7 6AA  MILTON KEYNES

tel. : 0044 908 653 356

tlx. : 82561 OUWAT G

Verdeler   : Stichting HBS

Bisonspoor 4006

Postbus 1685

3600  BR MAARSSEN

tel. : 0031 3465 666 44

Prijs      : 690 NLG

prijsopgave daterend van november 1987

Voeding    : spraak-electronica : herlaadbare batterij 9V

en/of adapter-lader

TI-66 : zie handleiding

Afmetingen : 150 x 100 x 50 mm

Gewicht    :

____________________________________________________________________________