____________________________________________________________________________

DIVERSEN                       BRAILLECONVERTOR                           NL

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.15                                       01/88

____________________________________________________________________________

De Sonneheerdt-brailleconvertor is een toestel dat teksten omzet in braille.  Het wordt geschakeld tussen het toetsenbord en de computer, een Bull Micral 30 (MS-DOS compatibel).  In combinatie met het tekstverwerkingsprogramma Word Perfect kunnen zwartschriftteksten omgezet worden in brailleschrift.

Tijdens het intikken past de convertor gelijktijdig en automatisch de brailleregels toe zodanig dat de definitieve braille-layout direct op het scherm zichtbaar is.

Alle functies van Word Perfect kunnen gebruikt worden.  De volgende mogelijkheden van de convertor worden d.m.v. lampjes (LED) aangegeven : vertaling aan/uit, Braillegraad 1/0 en hoofdlettertekens aan/uit.

Als optie zijn de volgende zaken mogelijk :

- braillevoorstelling op het scherm en aansluiting van een brailleklavier

- reeds bestaande files vertalen naar brailleschrift.

____________________________________________________________________________

DIVERSEN                       BRAILLECONVERTOR                           NL

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.15                                       01/88

____________________________________________________________________________

Ontwerp    : Stichting Arbeidsvoorzieningen Sonneheerdt

Putterweg 140

Postbus 14

NL-3850 AA  ERMELO

tel. : 0031 3417 60004  toestel 201/202

Verdeler   : idem

Prijs      : 2640 NLG

prijsopgave daterend van november 1987

Voeding    : uit computer

Afmetingen :

Gewicht    :

____________________________________________________________________________