BRAILLEPRINTERS   HOWTEK PIXELMASTER 2   USA

ISO 9999 21.09.09   10/90

De Pixelmaster 2 is een brailleprinter die tewerk gaat volgens een volledig

nieuw procd, waardoor het mogelijk wordt om braille op om het even welk

papier af te drukken. De printer spuit inkt (op basis van plastiek

vervaardigd) tegen het papier, waardoor hij relifpatronen veroorzaakt.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

- Dit toestel kan zowel ASCII-karakters als brailletekens afdrukken, of de

twee samen. Bovendien kan er ook volledig grafisch gewerkt worden, wat

bijvoorbeeld het afdrukken van releflandkaarten mogelijk maakt.

- Braille-vertalingssoftware wordt standaard bijgeleverd. Deze software

loopt op MS-DOS computers, op Apple of op Unix systemen. Een ander

belangrijk kenmerk van deze software is dat de meest courante fileformaten

ondersteund worden (ASCII, Lotus1-2-3, MS-Word, e.a.).

- De printsnelheid bedraagt 2 tot 3 bladzijden per minuut en er wordt

afgedrukt met een resolutie van 240 x 480 dpi voor tekst of 240 x 240 dpi

voor graphics; men beschikt bovendien over vier kleuren.

- Standaard zijn er 35 residente fonts, uitbreidbaar met font-kaarten.

- Als papier kan DIN A4 formaat gebruikt worden, gevoed via een cassette.

- Als interfaces zijn zowel RS-232C aansluiting als een Centronics

parallelpoort voorzien. Als printerdrivers kunnen PostScript, QuickDraw en

Windows gebruikt worden.

Ontwerp: HOWTEK Inc., 21 Park Avenue, USA - Hudson, NH 03051

Tel.: +(1) 603 - 882 5200

Fax: +(1) 603 - 880 3843

Verdeler: HOWTEK Inc.

Prijs:

Pixelmaster 2 (Met 512 KB geheugen en PIC III kaart) :5.995 USD

Pixelmaster 2 (Met 2,5 MB geheugen en GPIB/PIC III kaart) :7.900 USD

Voeding: 115-230V / 50-60Hz.

Afmetingen: 95,2 x 41,5 x 31,7 cm.

Gewicht: 29,5 kg.