BRAILLESCHRIJFMACHINE   MOUNTBATTEN BRAILLER   AUS

ISO 9999 21.15.15   10/90

De Mountbatten Brailler (MB) is een draagbare elektronische schrijfmachine

die kan gekoppeld worden aan een printer of een PC.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

- Ergonomisch goed gevormd toetsenbord met 6 braille- en 7 controle- en

funktietoetsen, dat (omwille van sterk contrasterende kleuren) ook door

slechtzienden kan worden gebruikt.

- Dit toestel kan 6- of 8-punts braille produceren.

- De gebruiker heeft de volgende functies ter beschikking : woordomslag

(Word Wrap), correctiefunctie, tabulator, formateringsmogelijkheden.

- Via aansluiting op een serile poort kan de MB ook als brailleprinter

gebruikt worden, zodat niet-braille gebruikers ook brailleteksten kunnen

aanmaken. Optioneel is een tractorfeed systeem beschikbaar.

- De serile poort kan ook gebruikt worden om een Personal Computer of een

modem aan te sluiten. Optioneel worden nog uitgebreide interface

mogelijkheden aangeboden.

- Het systeem beschikt over een intern geheugen van 25 Kilobytes

(uitbreidbaar met 128 K) waarin teksten bewaard kunnen worden.

- In optie is een vertalingssysteem te krijgen, dat brailleteksten omzet in

zwartdrukdocumenten die op een zwartdrukprinter kunnen worden afgedrukt.

- In een klassituatie kunnen de MB's (maximum 10) samengebracht worden tot

een netwerk.

Ontwerp: QUANTUM TECHNOLOGY PTY Ltd., South Street 5,

AUS - Rydalmere 2116 Sydney

Tel.: +(61) 2 - 684 2077

Fax: +(61) 2 - 684 4717

Verdeler: QUANTUM TECHNOLOGY PTY Ltd.

Prijs: 1.300 GBP, prijsopgave exclusief BTW, januari 1990.

Voeding: Oplaadbare batterij : 12V DC.

Werkt op oplaadbare 12V DC batterij (40 pagina's) of netstroom.

Afmetingen: 45 x 24 x 9 cm.

Gewicht: 4,3 kg.