COMPUTERS   LIBRA   GB

ISO 9999 21.12.XX   10/90

De Libra is een draagbare Personal Computer met een ingebouwde braille-

regel van 40 cellen in plaats van een conventioneel computerscherm.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

- Het toetsenbord is een uitgebreid toetsenbord met 84 toetsen. De 'SDF' en

'JKL' toetsen kunnen ook als brailleklavier gebruikt worden.

- Via muiscontrole kan de brailleleesregel gebruikt worden als venster voor

om het even welk blok van 40 karakters van het onzichtbare

computerscherm.

- Het interne geheugen beslaat standaard 640 Kilobytes, maar kan uitgebreid

worden tot 4 Megabytes.

- Wat de schijfcapaciteiten betreft beschikt men over een 3.5" drive en een

Hard disk van 50 Megabytes.

- Als besturingssysteem wordt beroep gedaan op MS-DOS, waardoor men kan

werken met al de standaard PC-software

- Standaard werd voorzien in een notitieblok die 52 K groot is en het

mogelijk maakt om op het even welk ogenblik nota's te nemen.

- De interfacemogelijkheden bestaan uit een printerpoort, een serile poort

en een standaard monitoraansluiting.

Ontwerp: Gegevens ontbreken.

Verdeler: Alpha Networks Ltd.

Prijs: 7.250 GBP, prijsopgave exclusief BTW, januari 1990.

Voeding: Gegevens ontbreken.

Afmetingen: 44,5 x 39,5 x 11,5 cm.

Gewicht: 7 kg.