LEESMACHINES   KURZWEIL PC/KPR MODEL 7315-25   GB

ISO 9999 21.06.06   10/90

De Kurzweil leesmachine bestaat uit een scanner met bijhorende OCR

software. Met deze configuratie wordt het mogelijk om zwartdrukteksten

rechtstreeks om te zetten in ASCII bestanden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

- Voor installatie van zowel scanner als software is geen speciale voorken-

nis nodig, waardoor de visueel gehandicapte deze installatie zelfstandig

kan uitvoeren.

- De OCR software is volledig sequentieel opgebouwd, m.a.w. er wordt ge-

werkt volgens een systeem van vraag en antwoord dat uiterst

gebruiksvriendelijk is voor de visueel gehandicapte.

- De gescande tekst verschijnt op het scherm naarmate het scannen vordert.

Op die manier kan onmiddellijk ingegrepen worden als er iets fout loopt en

is deze scanner zeer goed te gebruiken in combinatie met zowel een

brailleleesregel als een spraaksynthesizer.

- De herkenningscapaciteiten van de OCR zijn van goede kwaliteit. Bovendien

herkent hij kolommen.

- De scan-resolutie bedraagt 300 dpi.

Ontwerp: KURZWEIL COMPUTER PRODUCTS

185 Albany Street,GB - Cambridge MA 02139

Tel.:  +(44) 843 8031

Verdeler: Sensotec

Prijs: 220.000 BEF, prijsopgave excl. BTW, mei 1990

Voeding: 220V.

Afmetingen:

Zonder automatic document feeder : 49,5 x 38,6 x 14,2 cm.

Met automatic document feeder : 49,5 x 38,6 x 18,8 cm.

Gewicht:

Zonder automatic document feeder : 8,9 kg.

Met automatic document feeder : 10,4 kg.