NOTITIETOESTELLEN   BRAILCORDER 1.0   NL

ISO 9999 21.12.XX   10/90

De Brailcorder 1.0 is een elektronisch notitietoestel dat aan een Personal

Computer gekoppeld kan worden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

- Hardware-kenmerken :

* Het toestel is uitgerust met een brailletoetsenbord (6 toetsen) en

speciale toetsencombinaties sturen de ingebouwde software.

* Het interne geheugen beslaat 128 Kilobytes.

* Serile aansluiting (RS-232).

* Fouten worden door een geluidssignaal aangegeven.

- Software-kenmerken :

* De software is menugestuurd en heeft een help-functie ingebouwd.

* Speciale aanpassingen zijn mogelijk indien de Brailcorder gebruikt

wordt in combinatie met een leesregel.

* Mogelijkheid tot omzetting naar om het even welk brailleformaat na

definiren van de respectievelijke brailletabellen.

* Conversie naar zwartdruk-, ASCII-, of WordPerfect-formaat is mogelijk.

* Er kan ook in braille kortschrift gewerkt worden.

* De regelbreedte is instelbaar.

Ontwerp: W. SIMONS EN H. PHILIPSEN, Nederlandse Luister- en Braille

Bibliotheek, Zichtenburglaan 260, NL - 2544 EB Den Haag

Tel.: +(31) 70 32 112 11

Verdeler: Nederlandse Luister- en Braille Bibliotheek

Vanaf december 1990

Prijs: De prijs is nog niet gekend daar het toestel nog in het stadium van

prototype zit. Commercialisering voor Belgi is voorzien vanaf begin 1991.

Voeding: Batterij (Minimum levensduur : 1 jaar).

Afmetingen: Gegevens ontbreken.

Gewicht: Gegevens ontbreken.