SIGNALISATIETOESTELLEN   APC   B

ISO 9999 21.48.XX   10/90

De APC (Acoustic Power Control) produceert een geluidssignaal bij het

wegvallen van de netspanning.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

- De APC wordt gewoon in een stopcontact van de te bewaken stroomkring

gestoken.

- Aan de voorzijde bevindt zich 1 schakelaar die drie standen kan aannemen:

uit - aan - test.

- Door de schakelaar in de "test" stand te zetten kan het apparaat getest

worden op zijn goede werking, waarbij het alarmsignaal wordt gegenereerd.

- In de "aan" stand (ook waakstand genoemd) treedt het alarm in werking

zodra de netspanning wegvalt. Bij het terugkomen van de netspanning wordt

het alarm uitgeschakeld.

- Het verbruik bedraagt 0,6W bij 220V.

- Autonomie: 2 weken bij continu alarm.

Ontwerp: Gaselwest-Intercom, Rijselstraat 57, B-8500 Kortrijk

tel.: 056/36.93.64

Verdeler:

- Gaselwest-Intercom, Kortrijk of in de Gaselwest-kantoren

- Intercom-Noord, Mechelen

Prijs: Gratis voor mensen die aangesloten zijn bij bovenvermelde

energieverdeler.

Voeding: 60 - 260 V AC.

Afmetingen: Gegevens ontbreken.

Gewicht: Gegevens ontbreken.