-p39-

BRAILLELEESREGELS

ALVA BRAILLE CARRIER

NL

ISO 9999 21.09.12

01/91

De ALVA Braille Carrier (ABC) is een draagbare brailleleesregel (40

achtpunts braillecellen) met braille- en qwerty-klavier en een schermpje.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De ABC bestaat uit 2 belangrijke delen, nl. de basiseenheid met

brailleleesregel en een ATARI Portfolio zakcomputer (MS-DOS compatibel),

welke bovenop de basiseenheid geplaatst is.

* Via het brailleklavier kan men gegevens invoeren die simultaan afleesbaar

zijn op het scherm van de Portfolio en op de braillecellen. Hetzelfde geldt

voor het intikken via het qwerty-klavier van de Portfolio.

* De Portfolio is voorzien van een tekstverwerker, een databank en een

rekenblad (spreadsheet).

* De ABC kan via de parallelpoort ook aangesloten worden op elke MS-DOS

computer om als brailleleesregel dienst te doen.

* Boven elke braillecel is een schakelaartje gemonteerd dat het mogelijk

maakt om de cursor onmiddelijk naar n bepaalde plaats te brengen (cursor-

routing).

* Gegevens kunnen bi-direktioneel uitgewisseld worden tussen de

basiseenheid en de aangesloten PC (via de serile poort).

* Een printer kan aangesloten worden zodat rechtstreeks vanuit de ABC kan

geprint worden.

* De nodige software voor de communicatie met de Portfolio en de externe

MS-DOS computer zijn bijgeleverd.

Producent :

ALVA

Apeldoornseweg 61

NL - 6814 BJ Arnhem

Tel. : +(31) 85 45 9788

Fax : +(31) 85 45 8904

Verdeler : Data Braille Service c.v.

Prijs : 11.000 NLG (richtprijs ALVA)

Prijsopgave januari 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Oplaadbare batterijen, Batterijen en lader meegeleverd

Afmetingen : 300 x 260 x 50 mm

Gewicht : 2,5 kg (met batterijen)