-p43-

BRAILLESCHRIJFMACHINES

ELOTYPE 02/8

D

ISO 9999 21.15.15

01/91

De Elotype 02/8 is een moderne pichtmachine waarmee men zowel 6- als 8-

punts braille kan aanmaken. Dit toestel is de opvolger van de Elotype 02.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De papiertoevoer gebeurt door een traktormechanisme. De maximum

papierbreedte bedraagt 30 cm.

* Er is keuze tussen drie verschillende regelafstanden.

* Op het toetsenbord vinden we naast de acht brailletoetsen :

- een nieuwe lijntoets.

- een toets om een regel vooruit of achteruit te gaan.

- een kantlijntoets.

- een toets om de printkop terug naar de vorige positie te sturen.

Er werd voorzien in een toetsherhalingsfunctie.

* De kantlijnen en een tabulator kunnen door de gebruiker ingesteld worden.

* De Elotype beschikt over een geheugen waarin tot 10 bladzijden (��n

bladzijde = 30 regels van 44 tekens) kunnen worden opgeslagen. Indien men

met teksten uit het geheugen werkt, kan het Elobox notitietoestel

aangesloten worden om dienst te doen als editeerapparaat.

* Deze schrijfmachine kan via de RS-232 poort als brailleprinter voor een

PC dienen. De printsnelheid bedraagt 14 tekens per seconde.

Producent :

BlistaEHG

Industriestra�e 11

D - 3550 Marburg / Lahn

Tel. : +(49) 6421 802 0

Fax : +(49) 6421 80214

Verdeler : Brailleliga

Prijs : 241.550 BEF, Prijsopgave januari 1991, incl. B.T.W.

Voeding : 110-220 V / 50-60 Hz, netadapter meegeleverd

Afmetingen : 420 x 290 x 100 mm

Gewicht : Elotype 02/8 : 8 kg

Netadapter : 2 kg