-p44-

GRAFISCHE HULPMIDDELEN

NOMAD

AUS

ISO 9999 21.09.12

01/91

Nomad helpt de visueel gehandicapte bij het lezen van tactiele, grafische

informatie zoals kaarten, plannen, diagrammen en tekeningen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Als basisapparatuur heeft men een Personal Computer met spraaksynthsizer

nodig. De serile poort dient als aansluitingspunt voor de Nomad.

* Het systeem bestaat uit een gevoelig 'aanraak-tablet' (touch-tablet) met

ingebouwd toetsenbord en een softwarepakket dat instaat voor de besturing

van het Nomad-tablet en van de spraaksynthesizer.

* De tactiele informatie (vb : een Thermoform-landkaart) wordt op het Nomad

tablet gelegd. Door met de vinger een punt op het tablet aan te raken kan

men informatie koppelen aan dit punt. Het invoeren van deze informatie

gebeurt via het PC-toetsenbord en bij het opvragen ervan krijgt men de

gegevens te horen via de spraaksynthesizer. Met de Nomad kan je dus bij een

tactiel document een gegevensbestand creren.

* Het Nomad tablet heeft vier ingebouwde toetsen : een enter-toets, een

escape-toets, een herhalingstoets en een spraaksynthesetoets.

* Het Nomad-tablet wordt geleverd met de nodige software, een RS-232 kabel,

een aanleerpakket en handleidingen in zwartdruk en op diskette.

Producent :

Quantum Technology pty ltd

5, South Street

Rydalmere

AUS - 2116 Sydney

Tel. : +(61) 2 684 2077

Fax : +(61) 2 684 4717

Verdeler : HumanWare, Inc.

Prijs : 1.295 USD, Prijsopgave september 1990, excl. B.T.W.

Voeding : Gegevens ontbreken

Afmetingen : 508 x 387 mm (lengte x breedte)

Gewicht : Gegevens ontbreken