-p51-

SOFTWARE

K5_BRAILLE

D

ISO 9999 21.09.27

01/91

Programma dat een brailleklavier (8-punts) simuleert op het standaard PC-

toetsenbord. Het is gericht op Duitse PC-toetsenborden (QWERTY).

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Een brailleklavier wordt gesimuleerd op de toetsen A-S-D-F en J-K-L-�.

Bij een Belgisch AZERTY-klavier zou dit overeenkomen met de toetsen Q-S-D-F

en J-K-L-M.

* Er kan zowel met 6-punts als met 8-punts braille gewerkt worden.

* Braille-kortschrift en braille-getallen worden automatisch in de

overeenkomende zwartschrifttekens omgezet.

* K5_BRAILLE vervangt de gebruikelijke toetsenbord-software van MS-DOS,

zoals KEYBGR (tot versie 3.2) of KEYB (vanaf versie 3.3).

* Alle diakritische tekens kunnen zoals bij een schrijfmachine gegenereerd

worden.

* Alle toetsfunkties van het programma MS-WORD (tekstverwerker) blijven

bereikbaar.

* De "CapsLock" (ofwel Shift-Lock) schakelt enkel de lettertoetsen naar

hoofdletters.

* De "Break" en de "Print Screen" toetsen zijn uitschakelbaar.

* Aan de decimale toets van het cijferblok kan naar keuze een punt of een

komma toegekend worden.

* Ter kontrole kan bij elke toetsaanslag een klikgeluid opgewekt worden.

Producent :

BlistaEHG

Gemeinn�tzige Gesellschaft f�r Elektronik und Hilfsmittel mbH

Industriestra�e 11

D - 3550 Marburg/Lahn

Tel. : +(49) 64 21 802-0

Fax : +(49) 64 21 802 14

Verdeler : Data Braille Service c.v.

Prijs : Gegevens ontbreken

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : Niet van toepassing

Gewicht : Niet van toepassing