-p53-

WATERPASSEN

DIGITALE WATERPAS EL9000

B

ISO 9999 27.06.06

01/91

Digitale waterpas die een fluitsignaal geeft indien het waterpasniveau of

de ingestelde helling bereikt wordt.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De waterpas beschikt vooraan over een LCD-schermpje (16 alfanumerieke

tekens) waarop het waterpasniveau aangeduid wordt en een kleine hoek kan

ingesteld worden (keuze uit 4 talen).

* Naast het schermpje zijn vier tactiele toetsen (spatwaterdicht)

geplaatst.

* Het auditief waterpas-signaal is uitschakelbaar.

* De nauwkeurigheid ligt tussen 0,05 en 1 mm per lopende meter.

* De signaaloranje behuizing bestaat uit aluminium.

* Het toestel is uitgerust met een automatisch uitschakelmechanisme om de

batterij te sparen.

* Het toestel werkt bij een omgevingtemperatuur tussen 0 en +35 �C.

* In Belgi� bestaat geen wetgeving op de ijking van waterpassen. De firma

levert -tegen meerprijs- de digitale waterpassen met een door de dienst

Metrologie van het Ministerie Van Ekonomische zaken afgeleverd certificaat.

Producent :

TopNivo bvba

Diepestraat 80

B - 1780 Wemmel

Tel. : 02/460.67.01

Fax : 02/460.66.74

Verdeler : TopNivo bvba

Prijs : 23.443 BEF, Prijsopgave november 1990, incl. B.T.W.

Voeding : Via ingebouwde accu 6V, lader meegeleverd

Afmetingen : 500 x 65 x 35 mm

Gewicht : 1,2 kg