-p25-

SOFTWARE

INFOCUS

USA

ISO 9999 21.09.27

04/91

Dit is een vergrotingsprogramma voor IBM PC en compatibele computers, dat

de mogelijkheid biedt grafische schermen te vergroten.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het programma is resident in het geheugen van de computer aanwezig, en

kan dus op elk moment in- of uitgeschakeld worden. Infocus neemt 50 Kbytes

van het RAM-geheugen in beslag.

* Infocus kent slechts n vergroting, namelijk twee maal.

* De gebruiker kan naar keuze het hele scherm, n enkele lijn of de inhoud

van een bepaald venster laten uitvergroten.

* De bediening van het programma gebeurt via menu's.

* Vereiste computerconfiguratie:

- IBM-compatibele PC met VGA-adapter en -scherm.

- MS-DOS 2.0 of hoger.

Producent: Algorithmic Implementations Inc.

1463 Hearst Dr. NE

USA-Atlanta, GA 30319

Tel.: +(1) 404 233 7065

Verdeler: Access Systems International (ASI)

Prijs: 149,95 USD, prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.

Voeding: Niet van toepassing

Afmetingen: Niet van toepassing

Gewicht: Niet van toepassing