-p29-

TV-LOEPEN

E-LUPE S

D

ISO 9999 21.06.03

04/91

De E-LUPE (electronische loep) bestaat uit een draagbaar beeldscherm met

handcamera.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* In de handcamera is verlichting ingebouwd zodat onafhankelijk van het

omgevingslicht kan gewerkt worden (goed kontrast).

* De helderheid van het beeldscherm kan door de gebruiker naar wens

geregeld worden.

* De vergrotingsfaktor kan geregeld worden door een lenswieltje aan de

zijkant van de handcamera.

* De vergroting van teksten onder glas en het schrijven onder de handcamera

is mogelijk.

* Het beeld kan ge�nverteerd worden waardoor bv. de tekst oplicht en de

achtergrond zwart blijft.

* Een draagtas wordt meegeleverd.

* Het vlakke en oranje-gele EL-scherm (Electro-Luminescentie) is opgebouwd

uit meer dan 80.000 punten. Grijswaardes worden weergegeven zodat men

foto's kan bekijken.

* Schermafmetingen: 96 x 77 mm.

* Vergroting: 5 tot 20 maal.

* Een tweede beeldscherm kan aangesloten worden om bv. een grotere

vergroting te bekomen.

* Men kan 3 uren werken met de ingebouwde batterij.

Producent: FRANK AUDIODATA

Postfach 1161, Kriegstra�e 13-15

D-6839 Oberhausen-Rhsn

Tel.: +(49) 7254 505 0

Fax: +(49) 7254 5579

Verdeler: SENSOTEC CV

Prijs: 120.000 BEF

Prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.

Voeding: Via ingebouwde batterij of via het lichtnet

Afmetingen: 235 x 180 x 60 mm

Gewicht: 2,7 kg, incl. draagtas