-p10-

AANGEPASTE COMPUTERS

GB

ISO 9999 21.12.XX

LIBRA

09/91

De Libra is een draagbare Personal Computer met een ingebouwde

brailleleesregel van 40 cellen in plaats van een conventioneel

computerscherm.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toetsenbord is een uitgebreid toetsenbord met 84 toetsen. De

'SDF' en 'JKL' toetsen kunnen ook als brailleklavier gebruikt worden.

* Via muiscontrole kan de brailleleesregel gebruikt worden als

venster voor om het even welk blok van 40 karakters van het

onzichtbare computerscherm.

* Het interne geheugen beslaat standaard 640 Kilobytes, maar kan

uitgebreid worden tot 4 Megabytes.

* Wat de schijfcapaciteiten betreft beschikt men over een 3.5"

drive en een Hard disk van 50 Megabytes.

* Als besturingssysteem wordt beroep gedaan op MS-DOS, waardoor men

kan werken met al de standaard PC-software

* Standaard werd voorzien in een notitieblok dat 52 Kbytes groot is

en het mogelijk maakt om op het even welk ogenblik nota's te nemen.

* De interfacemogelijkheden bestaan uit een printerpoort, een

serile poort en een standaard monitoraansluiting.

Producent :    Gegevens ontbreken

Verdeler  :    ALPHA NETWORKS Ltd

Prijs     :    7.250 GBP

Prijsopgave januari 1990, excl. B.T.W.

Voeding   :    Gegevens ontbreken

Afmetingen:    445 x 395 x 115 mm

Gewicht   :    7 kg