-p11-

AANGEPASTE COMPUTERS

NL

ISO 9999 21.12.XX

PORTABRAILLE

09/91

De portabraille bestaat uit de kombinatie van een draagbare computer

(Toshiba) met een brailleleesregel.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Er bestaan tien verschillende modellen naargelang het gebruikte

computertype en het aantal braillecellen van de leesregel.

* Er zijn drie verschillende Toshiba modellen beschikbaar : de T-1000,

de T-1200 FF en de T-1200 FH.

* De Portabraille is verkrijgbaar met 25 of 45 braillecellen op de

leesregel. Vijf van deze cellen worden gebruikt voor status- en

attribuutinformatie. De brailleleeslijn wordt geactiveerd door een

klein resident programma dat automatisch gestart wordt bij het

inschakelen van het toestel.

* Zes toetsen, drie links en drie rechts van de leeslijn, dienen voor

de besturingsfunkties.

* De Toshiba-laptop is IBM-compatibel. Naargelang het gekozen model

beschikt men over een RAM-geheugen van 512 Kbyte of 1 Mbyte, over n

of twee 3,5" disk drives, al dan niet over een harde schijf en een LCD

beeldscherm.

Producent : F.J. TIEMAN B.V.

Moolhoek 5, Postbus 592

NL - 3235 XK Rockanje

Tel. : +(31) 1814 27 72

+(31) 1814 24 77

Fax : +(31) 1814 11 90

Verdeler : SENSOTEC C.V.

Prijs : Goedkoopste model : 240.000 BEF

Duurste model : 450.000 BEF

Prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Batterijen of netadapter

Afmetingen : Afhankelijk van het gekozen model

Gewicht : Tussen 6 en 9 kg, afhankelijk van het gekozen model