-p12-

AANGEPASTE COMPUTERS

NL

ISO 9999 21.12.XX

RESUS RS-501

09/91

De Resus RS-501 is een combinatie van de brailleleesregel RS-501/8 en

de Epson PX-8 microcomputer.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Een opklapbaar LCD-scherm met 8 lijnen van 80 karakters biedt een

ziende de mogelijkheid om mee te lezen. Een beeldschermpagina bestaat

uit 25 regels van 80 karakters.

* De ingebouwde brailleleesregel heeft 40 achtpunts braillecellen. Een

beeldschermregel wordt dus in twee stappen weergegeven.

* Het toestel bevat een microcassette-eenheid als extern opslagmedium.

* De RS-501 maakt gebruik van het besturingssysteem CP/M. Alle

standaard bijgeleverde programmatuur voor de Epson PX-8 (waaronder

tekstverwerking) zijn direkt toepasbaar. Verder kan de gebruiker zelf

programma's schrijven in Basic.

* De RS-501 is voorzien van een serile interface voor aansluiting van

diskette-eenheid, brailleprinter, zwartdrukprinter of modem.

* Het apparaat is draagbaar en wordt geleverd in een aktentas.

Producent : RESUS B.V.

Antoniuslaan 1

NL - 3341 GA H.I. Ambacht-Holland

Tel. : +(31) 1858 187 77

Fax : +(31) 1858 182 65

Verdeler : RESUS B.V.

Prijs : 35.000 NLG, wordt nog verkocht zolang voorraad strekt

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Oplaadbare NiCad batterijen (autonomie : 8 uur) of netstroom

(220V/50Hz)

Afmetingen : 300 x 270 x 60 mm

Gewicht : 4,3 kg