-p13-

BLOEDDRUKMETERS

D

ISO 9999 03.24.09

VISOMAT SPEECH

09/91

De Visomat speech is een sprekende bloeddrukmeter. Het spraakgedeelte

is van EHG en de bloeddrukmeter is van de firma Hestia.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Bovenop de EHG spraakeenheid bevindt zich de Hestia bloeddrukmeter.

Rechts van de bloeddrukmeter, bevinden zich drie bedieningstoesten en

een roostertje voor de luidspreker. Beide toestellen moeten apart

aangezet worden.

* Op de bloedrukmeter bevindt zich een LCD-schermpje waarop alle

meetresultaten weergegeven worden. Alles wat op dit scherm verschijnt

kan naar keuze doorlopend of op commando van de gebruiker uitgesproken

worden.

* Meetresultaten worden gespeld. B.v. 256 wordt als 2-5-6

uitgesproken.

* Ter ondersteuning van de spraakweergave zijn geluidssignalen

voorzien.

* Het toestel is leverbaar in elke gewenste taal. Volgende talen zijn

onmiddellijk beschikbaar: Duits, Engels, Frans, Spaans en Italiaans.

* Meetbereik: 0 - 300 mmHg, 40 - 200 puls/minuut

Producent : BLISTA EHG

Industriestra�e 11

D - 3550 Marburg/Lahn

Tel. : +(49) 64 21 80 20

Fax : +(49) 64 21 80 214

Verdeler : BLISTA EHG

Prijs : 1.100 DEM

Prijsopgave februari 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Herlaadbare batterijen (Autonomie : 10 uur)

Afmetingen : 220 x 125 x 40 mm

Gewicht : 0,85 kg