-p16-

BRAILLEDRUKKERS

N

ISO 9999 21.09.09

BRAILLO 40 / 60

09/91

De Braillo 40 en de Braillo 60 zijn twee brailledrukkers die geschikt

zijn voor kleine oplagen. Beide drukkers vervangen de vroegere Braillo

35.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De respektievelijke printsnelheden zijn 40 en 60 karakters per

seconde. Beide types werken bidirectioneel.

* De papiertoevoer gebeurt door middel van een pinfeed tractor en de

maximum breedte van het papier bedraagt 330 mm.

* De printkop is instelbaar naargelang de papierkwaliteit.

* De overdrachtsnelheid kan vari�ren tussen 150 en 19.200 baud.

* Als interface heeft de Braillo een seri�le RS-232 poort.

* Er kan zowel 6- als 8-punts braille afgedrukt worden.

* De printer stopt automatisch met drukken als het papier op is.

* De karakterset kan door de gebruiker gekozen worden via het

bedieningsklavier.

* De regelbreedte bedraagt 40 karakters, andere parameters zoals de

lijnspati�ring, de papierlengte, de bladlengte en de bladbreedte zijn

door de gebruiker instelbaar.

* Op de Braillo 60 is een grafische mode beschikbaar.

Producent : BRAILLO NORWAY A.S.

POB 647

N - 3101 T�nsberg

Tel. : +(47) 33 28 990

Fax : +(47) 33 28 156

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : Braillo 40 : 205.000 BEF

Braillo 60 : 255.000 BEF

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz - 110V/60Hz

Afmetingen : 150 x 580 x 350 mm

Gewicht : Gegevens ontbreken