-p22

BRAILLEDRUKKERS

USA

ISO 9999 21.09.09

DURAN DOTS-40

09/91

De Duran Dots-40 is een brailleprinter die naast braille ook zwartdruk

kan produceren. Het toestel is een aangepaste letterwielprinter

(margrietprinter) van het merk Brother.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Door het veranderen van de rubberen aandrukrol en het verwijderen

van het inktlint kan er omgeschakeld worden van zwartdruk naar

braille.

* De printsnelheid bedraagt 40 tekens per seconde voor zwartdruk en 40

braillepunten per seconde (6 brailletekens per seconde) bij het

drukken van braille.

* De printer werd ontworpen voor het gebruik met een IBM-compatibele

Personal Computer.

* Er kan op normaal kettingpapier gedrukt worden (ook voor braille).

Een tractor-feed mechanisme wordt meegeleverd.

* Een braille-vertaalprogramma PC-BRAILLE (niet te verwarren met het

PCBraille-programma dat ontwikkeld werd aan de K.U.Leuven) wordt

meegeleverd.

Producent : Gegevens ontbreken

Verdeler : LS&S GROUP Inc.

Prijs : 1.520 USD

Richtprijs januari 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 110V/60Hz; adapter voor 220V/50Hz is vereist

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken