-p25-

BRAILLEDRUKKERS

S

ISO 9999 21.09.09

INDEX BASIC

09/91

De Index Basic is een brailleprinter die geschikt is voor kleine

oplagen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De druksnelheid bedraagt 50 brailletekens per seconde.

* Het toestel beschikt over een buffergeheugen van 30 Kbytes.

* De drukkracht van de printkop op het papier is instelbaar.

* De Index Basic drukt enkelzijdig op kettingpapier. De papierbreedte

moet tussen 210 en 335 mm liggen.

* De printer is voorzien van een serile (RS-232) en een parallelle

(Centronics) ingang.

* Men kan kiezen tussen 6- of 8-punts braille. De gebruiker heeft de

keuze uit 8 talen (Engels, Amerikaans, Zweeds, Duits, Frans,

Italiaans, Noors en Spaans) en 16 brailletabellen. Men kan ook zijn

eigen brailletabel samenstellen.

* Het toestel kent drie printmodes : normaal printen (elk brailleteken

wordt afgedrukt), grafische mode (de afstand tussen lettertekens en

lijnen is variabel) en geformateerd drukken (blankolijnen, spaties en

paginatekens worden weggelaten).

* Alle bedieningstoetsen zijn van braille voorzien.

* Deze printer bezit een copy-funktie : op het bedieningspaneel kan

het aantal gewenste copies worden ingesteld.

Producent : INDEX BRAILLE PRINTER COMPANY

Hantverksvgen 20 / Box 155

S - 954 23 Gammelstad

Tel. : +(46) 920 571 35

Fax : +(46) 920 572 49

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V., SENSOTEC C.V.,

ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL

Prijs : DATA BRAILLE SERVICE C.V. : 202.000 BEF

SENSOTEC C.V. : 167.500 BEF

ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL : 2.895 GBP

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz

Afmetingen : 502 x 297 x 172 mm

Gewicht : 11 kg