-p28-

BRAILLEDRUKKERS

USA

ISO 9999 21.09.09

MARATHON BRAILLER

09/91

Deze draagbare brailleprinter, geschikt voor middelgrote oplagen,

combineert de eigenschappen van de Romeo Braille Printer en de TED-600

brailledrukker.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De druksnelheid bedraagt 200 tekens per seconde.

* Er is een serile RS-232-poort en een parallele Centronics-poort.

* De Marathon Brailler kan zes- en achtpuntsbraille afdrukken.

* Er zijn 16 configuratiemenu's beschikbaar waarin men communicatie-

en formateringsparameters kan opslaan.

* De bediening gebeurt via een numeriek klavier.

* Er zijn zes ingebouwde tekensets aanwezig.

* Er wordt enkelzijdig gedrukt op kettingpapier. De papierbreedte (3,8

tot 34,9 cm) en de papierlengte (7,6 tot 35,5 cm) zijn instelbaar. Het

toegelaten papiergewicht gaat van 90 tot 450 gr/m2.

* Het apparaat beschikt over een "automatic top-of-form" funktie.

* Een vertaalfunktie naar computerbraille of Engelse braille is

ingebouwd.

* De printer beschikt over een buffergeheugen van 32 Kbyte. Een

kopieerfunktie zorgt ervoor dat de inhoud van deze buffer meerdere

malen na elkaar kan afgedrukt worden.

* Optioneel kan een extern toetsenbord aangesloten worden.

Producent : ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY

3102 S.E. Jay Street

USA - Stuart, Florida 34997

Tel. : +(1) 407 283 4817

Fax : +(1) 407 220 2920

Verdeler : ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY

Prijs : 12.995 USD

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 533 x 457 x 203 mm

Gewicht : 34 kg