-p29-

BRAILLEDRUKKERS

NL

ISO 9999 21.09.09

RESUS RS-214

09/91

De RS-214 is een snelle brailledrukker die geschikt is voor kleine en

middelgrote oplagen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De druksnelheid bedraagt 140 brailletekens per seconde (200 lijnen

per minuut).

* Er wordt enkelzijdig zes- of achtpuntsbraille gedrukt met maximaal

42 brailletekens per lijn. De drukker heeft ook een grafische mode

welke regelafstand elimineert maar de brailletekenafstand behoudt.

* De drukker vereist kettingpapier met een maximum gewicht van 160 gr.

en de papierbreedte moet liggen tussen 26 en 35 cm. De bladlengte kan

in 16 stappen ingesteld worden van 5 tot 42,5 cm.

* De printer zorgt ervoor dat een blad maximaal wordt gevuld.

* Op verzoek kan men permanente blancolijnen laten tussenvoegen.

* De RS-214 heeft een serile (RS-232) en een parallelle (Centronics)

poort.

* De gebruiker beschikt over n meegeleverde brailletabel en kan zelf

nog drie eigen tabellen creren.

* De drukker kan met schroeven op een voetstuk bevestigd worden.

Producent : RESUS B.V.

Antoniuslaan 1

NL - 3341 GA H.I. Ambacht - Holland

Tel. : +(31) 1858 187 77

Fax : +(31) 1858 182 65

Verdeler : STICHTING HBS, RESUS B.V.

Prijs : 35.100 NLG

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220-240V/50Hz

Afmetingen : 520 x 435 x 310 mm

Gewicht : Drukker : 38 kg

Voetstuk : 4 kg