-p30-

BRAILLEDRUKKERS

USA

ISO 9999 21.09.09

ROMEO BRAILLE PRINTER RB-20 / RB-40

09/91

Deze draagbare brailleprinter is geschikt voor kleine oplagen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Romeo is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen volgens de printsnelheid

: de RB-20 drukt 20 tekens per seconde en de RB-40 drukt 40 tekens per

seconde.

* Er kan gedrukt worden op normaal schrijfpapier, braillepapier,

plastiek of lichte metaalfolie. Toegelaten gewicht : van 90 tot 450

gr/m2.

* Er is een grafische mode met een hoge resolutie.

* Het geluidsniveau bedraagt 67 dBA (60 dBA met optionele geluidskap).

* Er is een serile RS-232-poort en een parallele Centronics-poort.

* Er zijn 16 configuratiemenu's beschikbaar waarin men communicatie-

en formateringsparameters kan opslaan.

* Er wordt enkelzijdig gedrukt op kettingpapier. De papierbreedte (3,8

tot 33,7 cm) en de papierlengte (1,3 tot 35,5 cm) zijn instelbaar.

* Optioneel kan een extern klavier aangesloten worden.

Producent : ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY

3102 S.E. Jay Street

USA - Stuart, Florida 34997

Tel. : +(1) 407 283 4817

Fax : +(1) 407 220 2920

Verdeler : ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY

Prijs : RB-20 : 3.150 USD

RB-40 : 3.995 USD

Extern toetsenbord : 295 USD

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 546 x 343 x 203 mm

Gewicht : 14 kg