-p35-

BRAILLELEESREGELS

NL

ISO 9999 21.09.12

ALVA BRAILLE TERMINAL

09/91

De Alva Braille Terminal is een brailleleesregel met 40 of 80 pizo-

elektrische achtpunts braillecellen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het systeem bestaat uit een insteekkaart (die de nodige interface-

elektronika bevat), een programmadiskette en het brailledisplay zelf.

* Op de behuizing van de leesregel kan het toetsenbord van de PC

geplaatst worden. De braillecellen en de bedieningstoetsen bevinden

zich aan de voorzijde. Links van de leeslijn zijn er drie extra cellen

voor statusinformatie.

* De Alva BT bezit een cursorbesturingssysteem, waardoor de cursor in

een minimum van tijd op het gewenste karakter kan geplaatst worden.

* Op het beeldscherm wordt aangeduid welke regel in braille wordt

weergegeven om de samenwerking met ziende collega's te vereenvoudigen.

* De schermattributen kunnen voor elke cel weergegeven worden.

* De leesregel kan in twee onafhankelijke bestuurbare delen worden

opgesplitst.(70/10, 60/20, 40/40).

* Op elk moment kan men een hulpsysteem oproepen dat de ingestelde

parameters toont en een verklaring kan geven van alle funkties.

* Deze brailleregel kan aangesloten worden op alle IBM-compatibele

PC's.

Producent : ALVA

Apeldoornseweg 61

NL - 6814 BJ Arnhem

Tel. : +(31) 85 45 9788

Fax : +(31) 85 45 8904

Verdeler : ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL (ASI)

DATA BRAILLE SERVICE C.V. (DBS)

Prijs : Met 40 cellen : 375.000 BEF (DBS)

Met 80 cellen : 480.000 BEF (DBS)

26.000 NLG (ASI)

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 600 x 290 x 35 mm

Gewicht : Gegevens ontbreken