-p36-

BRAILLELEESREGELS

D

ISO 9999 21.09.12

BB-40/OSCR

09/91

Deze 'Braille-Box 40' met 'Optical Sensor Cursor Routing' heeft een

brailleleeslijn met 40 achtpunts pizo-elektrische braillecellen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Dit toestel kombineert een brailleleesregel met een brailleklavier.

* Het intikken van tekst kan zowel via het klavier van de computer als

via het brailletoetsenbord van de leesregel.

* Via de 12 ingebouwde funktietoetsen kunnen veelvuldig gebruikte

schermbevelen geprogrammeerd worden.

* Boven elke braillecel bevindt zich een optische sensor. Als men zo'n

sensor aanraakt wordt de cursor onmiddelijk op de overeenkomstige

plaats op het beelscherm gezet. Dit noemt men het OSCR-systeem.

* Rechts op de console bevinden zich drie schakelaars voor :

- Het gebruik van de OSCR.

- De keuze tussen zes- of achtpuntsbraille.

- Weergave van schermattributen (zoals inverse video,

onderlijning,...).

Er is ook een vrij programmeerbare schakelaar.

* Een gentegreerd softwarepakket (databank, kommunikatieprogramma en

tekstverwerking) wordt standaard meegeleverd.

* Dit apparaat kan door de verkoper geconfigureerd worden in om het

even welke taal.

* De BB40/OSCR kan aangesloten worden op elke IBM-compatible PC.

Producent : BAUM ELEKTRONIK GmbH

Caldenhofer Weg 119

D - 4700 Hamm 1

Tel. : +(49) 23 81 2 80 14

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : BB-40/OSCR : 800.365 BEF

Leestafel voor de BB-40/OSCR : 17.220 BEF

Prijsopgave december 1990, incl. B.T.W.

Voeding : Gegevens ontbreken

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken