-p37-

BRAILLELEESREGELS

D

ISO 9999 21.09.12

BMS-BRAILLE 80P

09/91

De BMS-Braille 80P is een brailleleesregel met 80 achtpunts pizo-

elektrische cellen. Hij is de opvolger van de elektromagnetische BMS

80.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De leesregel bestaat uit 2 onder elkaar liggende leeslijnen van 40

cellen.

* De cursor wordt automatisch gevolgd op het brailledisplay, wat

controle tijdens het intikken mogelijk maakt. Bovendien mogen de

handen konstant op de leesregel blijven.

* Het toestel beschikt over een buffergeheugen. Dit verhoogt de

toegangssnelheid tot de schermgegevens.

* Er kan gewerkt worden met twee lijnen van 40 karakters die

onafhankelijk van elkaar kunnen gebruikt worden.

* Via de navigatietoetsen kan men de leesregel sturen naar een

bepaalde lijn, de cursorlijn, de vorige of de volgende lijn.

* Foutmeldingen kunnen naar keuze door middel van een geluidssignaal

of op het brailledisplay weergegeven worden.

* Deze brailleleesregel kan aangesloten worden op een IBM-compatibele

PC, op IBM mainframes of op DEL-systemen. Dit toestel is ook geschikt

om aangesloten te worden op het Siemens BS 2000 systeem met de DSS

9750 terminal. Aansluiting op andere computertypes in optie.

Producent : B&M

Ingenieursbro fr Entwicklung und Sondertechniek

Strandallee 101

D - 2409 Schartbeutz

Tel. : +(49) 45 03 71 28

Fax : +(49) 45 03 7 43 64

Verdeler : B&M INGENIEURSBRO

Prijs : Gegevens ontbreken

Voeding : Gegevens ontbreken

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken