-p39-

BRAILLELEESREGELS

D

ISO 9999 21.09.12

BRAILLEX-IB 4040

09/91

Deze leesregel is een kompakte versie van de Braillex IB 80 Pizo. De

pizo-elektrische achtpunts braillecellen zijn in 2 rijen van 40

opgesteld.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Via een insteekkaart (volle lengte) wordt de brailleleesregel

aangesloten op de computer. Op deze insteekkaart zit de nodige

elektronika en programmatuur die de inhoud van het videogeheugen

uitleest en doorstuurt naar de braillecellen. Op die manier kan de

brailleleesregel niet in konflikt komen met PC-software of het

uitbatingssysteem.

* Dit toestel werkt samen met elke IBM-compatibele PC, en ondersteunt

de volgende uitbatingssytemen : OS/2, CP/M-86, MS-DOS en UNIX 5.

* Boven elke braillecel is een schakelaartje gemonteerd dat het

mogelijk maakt om de cursor onmiddelijk naar een bepaalde positie op

het scherm te brengen (cursor-routing).

* De twee rijen cellen kunnen onafhankelijk van mekaar over het scherm

bewogen worden of dezelfde onderlinge afstand behouden.

* Schermattributen (vet, invers, knipperen,...) worden ondersteund.

* Vier status-braillecellen geven informatie over de werkingsmode en

de positionering op het scherm.

Producent : F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG

Fachbereich Reha-Technik

Postfach 1620, Rosenweg 1

D - 5840 Schwerte

Tel. : +(49) 23 04 89 70

Fax : +(49) 23 04 84 07

Verdeler : EDITEC S.C.

DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : Gegevens ontbreken

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken