-p40-

BRAILLELEESREGELS

D

ISO 9999 21.09.12

BRAILLEX-IB 40P / 80P

09/91

Deze leesregel beschikt over 40 of 80 achtpunts pizo-elektrische

braillecellen, naar gelang het model.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Via een insteekkaart (volle lengte) wordt de brailleleesregel

aangesloten op de computer. Op deze insteekkaart zit de nodige

elektronika en programmatuur die de inhoud van het videogeheugen

uitleest en doorstuurt naar de braillecellen. Op die manier kan de

brailleleesregel niet in konflikt komen met PC-software of het

uitbatingssysteem.

* Dit toestel werkt samen met elke IBM-compatibele PC, en ondersteunt

de volgende uitbatingssytemen : OS/2, CP/M-86, MS-DOS en UNIX 5.

* Boven elke braillecel is een schakelaartje gemonteerd dat het

mogelijk maakt om de cursor onmiddelijk naar een bepaalde positie op

het scherm te brengen (cursor-routing).

* De braillelijn kan opgesplitst worden in twee groepen van 20 of 40

cellen. Deze twee groepen kunnen onafhankelijk van mekaar over het

scherm bewogen worden of dezelfde onderlinge afstand behouden.

* Schermattributen (vet, invers, knipperen,...) worden ondersteund.

* Vier status-braillecellen geven informatie over de werkingsmode en

de positionering op het scherm.

Producent : F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG

Fachbereich Reha-Technik

Postfach 1620, Rosenweg 1

D - 5840 Schwerte

Tel. : +(49) 23 04 89 70

Fax : +(49) 23 04 84 07

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V., LS&S GROUP Inc.

Prijs : DATA BRAILLE SERVICE : 530.000 BEF (80 cellen)

LS&S : 10.500 USD (40 cellen), 14.950 USD (80 cellen)

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken