-p42-

BRAILLELEESREGELS

D

ISO 9999 21.09.12

BRAILLOTERM 40 / 80

09/91

Dit is een brailledisplay met pizo-elektrische achtpunts

braillecellen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het systeem bestaat uit een insteekkaart en de platte

kunststofbehuizing met brailledisplay waarop het klavier van de

computer kan geplaatst worden. De brailleleeslijn bevindt zich samen

met de besturingstoetsen op de schuin aflopende voorkant van het

toestel.

* Deze leesregel is met 40 of met 80 braillecellen verkrijgbaar.

* Schermattributen kunnen voor elke cel weergegeven worden.

* Statusinformatie kan opgeroepen en getoond worden op de leesregel

zelf. Dit laat toe om vrij uitgebreide statusinformatie te tonen.

* De mogelijkheid bestaat om automatisch de cursor te volgen, wat

controle bij het intikken vergemakkelijkt.

* Er is een konstante uitlezing van het videogeheugen van de computer.

* Indien de voeding wegvalt wordt de laatstgetoonde regel in het ge-

heugen bewaard en verschijnt weer bij het terugkomen van de spanning.

* De gebruiker kan nieuwe braille-omzettingstabellen inlezen van

diskette.

* Simulatie van brailletoetsen op het PC-klavier behoort tot de

opties.

* Dit toestel kan aangesloten worden op elke IBM-compatibele PC.

Producent : KTS - KOMMUNIKATIONS TECHNIK STOLPER GmbH

Schulstrasse 29

D - 7240 Horb-Nordstetten

Tel. : +(49) 74 54 30 36

Fax : +(49) 74 54 27 10

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : Brailloterm 40 : 310.000 BEF

Brailloterm 80 : 465.000 BEF

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 110V/60Hz - 220V/50Hz

Afmetingen : 560 x 280 x 40 mm

Gewicht : Brailloterm 40 : 4 kg

Brailloterm 80 : 6 kg