-p44-

BRAILLELEESREGELS

D

ISO 9999 21.09.12

BW/2-PIEZO

09/91

De BW/2-Pi�zo is een brailleleesregel met 80 pi�zo-elektrische

achtpunts braillecellen. Er is eveneens een model met 40 cellen

verkrijgbaar.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De BW/2-Pi�zo bestaat uit een leesregeleenheid die onder het klavier

van de computer gezet wordt en een insteekkaart van het lange formaat

(ook voor Micro-Channel). Het toestel is dus niet softwaregestuurd.

* Het toestel bevat 14 funktie- en kontroletoetsen, een numeriek

toetsenblok en een cursor routing systeem.

* Naar keuze kan de systeemcursor (hardwarecursor) of een cursor van

het toepassingsprogramma (softcursor) automatisch gevolgd worden.

* De brailleweergave kan naar keuze in zes- of achtpuntsbraille

gebeuren.

* Schermattributen kunnen weergegeven worden.

* De BW/2-Pi�zo kan ook gebruikt worden met VGA- en EGA-scherm-kaarten

die 25, 43, 50 of 60 lijnen van 80 of 132 tekens produceren.

* Er is een model met 44 cellen (waarvan 4 statuscellen) en een model

met 84 cellen (waarvan 4 statuscellen) verkrijgbaar.

* Deze leesregel kan op elke IBM-compatibele PC aangesloten worden.

Bovendien is aansluiting op ondermeer IBM-mainframe, Siemens- of Wang-

computers mogelijk.

Producent : BLISTA EHG

Industriestra�e 11

D - 3550 Marburg/Lahn

Tel. : +(49) 64 21 80 20

Fax : +(49) 64 21 80 214

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : BW/2-Pi�zo met 40 cellen : 420.000 BEF

BW/2-Pi�zo met 80 cellen : 525.000 BEF

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Uit de computer

Afmetingen : 468 x 260 x 45 mm

Gewicht : 5 kg