-p45-

BRAILLELEESREGELS

USA

ISO 9999 21.09.12

NAVIGATOR

09/91

Het Navigator gamma omvat 13 varianten van dezelfde brailleleesregel.

Men kan kiezen uit zes- of achtpuntsbraille en 20, 40 of 80

braillecellen. Er zijn modellen beschikbaar voor zowel desktop- als

laptop-computers.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Op het toestel bevinden zich de kontroletoetsen en een rij braille-

cellen. Op de draagbare modellen zitten haken om schootcomputers van

Toshiba of Sharp vast te klemmen.

* De volgende software wordt standaard meegeleverd :

- VersaBraille II+ is het programma voor schermtoegang, deze software

is gebaseerd op die van het Versabraille II+ notitietoestel.

- Attach is een bundeling van computerprogramma's die het mogelijk

maken om zeer snel files te vinden, te sorteren en te schrappen.

- De tekstverwerker WordPerfect Junior.

- Een rekenmachine-programma.

* Deze leesregels zijn voorzien van een serile RS-232 poort, een

parallelle poort en een TSI-poort.

* De leesregel kan aangesloten worden op elke IBM-compatible PC.

* De optielijst is lang en bevat onderandere een bijkomende batterij,

een netadapter, een bijkomende serile interface, klemhaken voor

laptops,...

Producent : TSI - VTEK

455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 94039-7455

Tel. : +(1) 415 960 0920

Fax : +(1) 415 969 9064

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : Goedkoopste model (20 zespunts braillecellen) : 231.632 BEF

Duurste model (80 achtpunts braillecellen) : 856.292 BEF

Prijsopgave december 1990, incl. B.T.W.

Voeding : Oplaadbare 9V batterijen (autonomie : 41/2 uur)

Afmetingen : Afhankelijk van het gekozen model

Gewicht : Afhankelijk van het gekozen model