-p49-

BRAILLEPRODUKTIESOFTWARE

F

ISO 9999 21.15.18

ABROTEX

09/91

Abrotex is een softwarepakket voor het omzetten naar en het afdrukken

van brailleteksten.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Abrotex bevat geen editor maar importeert teksten die afkomstig zijn

van een tekstverwerker. MS-Word, Sprint, Ability, PCBraille en ASCII-

bestanden worden ondersteund.

* Deze software heeft ook de mogelijkheid om teksten binnen te halen

via een modem of een optische leesmachine.

* De tekst moet doorlopend, zonder insprongen, ingevoerd worden. Bij

het intikken moet men een aantal regels in acht nemen die betrekking

hebben op :

- Typische brailleregels betreffende het gebruik van hoofdletters,

accenten en leestekens.

- De bladindeling van de te drukken tekst.

- Het gebruik van afkortingen.

* Het programma draait op elke IBM compatibele PC met 2 floppydrives

of een harde schijf.

* Volgende brailledrukkers worden ondersteund : Index, Sagem, PED en

ELEKUL. Equivalente printers kunnen ook gebruikt worden.

* Een interessante eigenschap van Abrotex is de mogelijkheid om

bestanden in kortschriftbraille te laten aanmaken.

Producent : PACAUD STEPHANE

77, Avenue des Gobelins

F - 75013 Paris

Tel. : +(33) 1 48 20 75 74

Verdeler : PACAUD STEFAN

Prijs : 5.000 FRF

Prijsopgave maart 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : Niet van toepassing

Gewicht : Niet van toepassing