-p51-

BRAILLEPRODUKTIESOFTWARE

F

ISO 9999 21.15.18

BRAILLESTAR

09/91

BrailleStar is een softwarepakket dat het mogelijk maakt om teksten in

zwartdruk om te zetten naar braillebestanden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* BrailleStar aanvaardt enkel ASCII tekstbestanden. Deze files kunnen

aangemaakt worden met de meeste tekstverwerkers (WordPerfect, MS-Word,

WordStar,...) of OCR-paketten (ReadStar, TrueScan,...).

* Bij het invoeren van tekst hoeft men geen rekening te houden met

brailleregels. BrailleStar brengt alle nodige brailleformatteringen

zelf aan.

* De volgende parameters voor paginaopmaak kunnen ingesteld worden :

- Aantal tekens per regel.

- Aantal regels per bladzijde.

- Parameters voor het splitsen van woorden.

* Nadat BrailleStar de tekst in pagina's heeft ingedeeld worden de

nodige stuurcodes voor de brailledrukker toegevoegd.

* Volgende brailledrukkers worden ondersteund : Braillo, Sagem, Index

en ELEKUL. Equivalente printers kunnen ook gebruikt worden.

* Het programma loopt op IBM PC's en compatibelen.

Producent : CENTRE MARIE MOREL

Institut National des Jeunes Aveugles

56 Boulevard des Invalides

F - 75007 Paris

Tel. : +(33) 1 45 67 35 08

Verdeler : CENTRE MARIE MOREL

Prijs : 130 FRF

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : Niet van toepassing

Gewicht : Niet van toepassing