-p55-

BRAILLESCHRIJFMACHINES

D

ISO 9999 21.15.12

BLISTA

09/91

De Blista is een mechanische brailleschrijfmachine met bewegende wagen

en vaste schrijfkop.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Deze brailleschrijfmachine is voorzien van zes brailletoetsen met in

het midden de spatietoets, een terugsteltoets en een

regelopvoerhendel.

* Aan de achterzijde van de wagen vinden we een leesvlak van 6 cm

lang, dat naar achter wordt geklapt bij gebruik van de schrijfmachine.

* De linker- en rechterkantlijn zijn instelbaar.

* Het papiertransport gebeurt door middel van een wrijvingsrol. De

machine werkt met papiervellen van 34 x 27 cm.

* De schrijfmachine is voorzien van klemmetjes om op reli�fplakband

(Dymotape) te pichten.

* De afstand tussen de braillecellen bedraagt 6,07 mm, de regelafstand

is 10,8 mm.

* Deze schrijfmachine wordt geleverd met rubberen onderlegger voor

geluidsdemping en met draagkoffer.

* Van de Blista is een versie voor ��nhandsbediening (linker- of

rechterhand) verkrijgbaar.

Producent : BLISTA EHG

Industriestra�e 11

D - 3550 Marburg/Lahn

Tel. : +(49) 64 21 80 20

Fax : +(49) 64 21 80 214

Verdeler : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE v.z.w.

Prijs : 24.395 BEF (22.253 BEF voor ��nhandsbediening)

Prijsopgave januari 1991, incl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : 410 x 390 x 120 mm

Gewicht : 4,5 kg