-p56-

BRAILLESCHRIJFMACHINES

D

ISO 9999 21.15.12

BLISTA STENO

09/91

De Blista is een mechanische braillestenomachine waarbij geschreven

wordt op een papierstrook die op een rolletje in de machine bevestigd

is.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Een papierrolletje bevat 36 meter braillepapier, heeft een

bandbreedte van 13 mm en kan vrij eenvoudig verwisseld worden.

* Het toestel is voorzien van zes toetsen met een spatietoets in het

midden. Wanneer de spatietoets samen met het laatste teken van een

woord ingedrukt wordt zal er automatisch een spatie bijgevoegd worden.

* De weerstand van de toetsaanslag kan ingesteld worden, dit kan

handig zijn om de intiksnelheid te verhogen.

* De afstand tussen twee opeenvolgende braillecellen bedraagt 6,1 mm.

* Het toestel wordt geleverd met een draagkoffer.

* Van de Blista Steno is een versie voor ��nhandsbediening (linker- of

rechterhand) verkrijgbaar.

Producent : BLISTA EHG

Industriestra�e 11

D - 3550 Marburg/Lahn

Tel. : +(49) 64 21 80 20

Fax : +(49) 64 21 80 214

Verdeler : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE v.z.w.

BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : LICHT EN LIEFDE : 22.015 BEF

23.800 BEF voor ��nhandsbediening

BRAILLELIGA : 27.896 BEF

Prijsopgave januari 1991, incl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : 210 x 125 x 60 mm

Gewicht : 1,25 kg