-p60-

BRAILLESCHRIJFMACHINES

D

ISO 9999 21.15.12

EUROTYPE

09/91

De Eurotype is een mechanische brailleschrijfmachine waarmee men

zespuntsbraille kan aanmaken.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Eurotype is een pichtmachine die afgeleid werd van de Blista MB6

en is ook nog onder die naam gekend. Op het toetsenbord vinden we

naast de zes brailletoetsen een terugsteltoets en een kantlijntoets.

* Er wordt gedrukt op losse bladen met een maximum breedte van 30 cm,

de papierlengte is onbeperkt. Het is tevens mogelijk om op

reli�fplakband (Dymotape) te pichten.

* Er is keuze tussen twee verschillende lijnafstanden (7,5 en 10 mm),

het maximum aantal tekens per lijn is 44 en de tekenafstand is 6 mm.

* De kantlijnen en een tabulator kunnen naar wens ingesteld worden.

* Deze pichtmachine heeft een bewegende printkop. Zo kan het laatst

ingetikte teken nagelezen worden. Bovendien is er een leesplatform

waarop de laatste vijf regels kunnen worden nagelezen.

* De gebruiker wordt begeleid door een geluidssignaal dat het einde

van de regel aangeeft. Het geluidsvolume is regelbaar.

* De Eurotype is draagbaar. Een draagkoffer is optioneel verkrijgbaar.

Een stofhoes wordt standaard meegeleverd.

Producent : BLISTA EHG

Industriestra�e 11

D - 3550 Marburg/Lahn

Tel. : +(49) 64 21 80 20

Fax : +(49) 64 21 80 214

Verdeler : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE v.z.w.

BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : LICHT EN LIEFDE v.z.w. : Eurotype : 27.608 BEF

Draagkoffer : 3.927 BEF

BRAILLELIGA v.z.w. : Eurotype : 29.235 BEF

Prijsopgave januari 1991, incl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : 420 x 290 x 100 mm

Gewicht : 5 kg