-p64-

BRAILLESCHRIJFMACHINES

USA

ISO 9999 21.15.12

PERKINS (MECHANISCH)

09/91

De mechanische Perkins is een brailleschrijfmachine met bewegende

schrijfkop.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Deze pichtmachine is voorzien van zes toetsen met in het midden de

spatietoets. Verder zijn er een terugsteltoets en een

regelopvoertoets.

* De linker- en rechter kantlijn zijn instelbaar. Een bel waarschuwt

de gebruiker wanneer de rechter kantlijn bereikt wordt.

* Op het einde van de lijn moet de schrijfkop manueel teruggebracht

worden.

* Het formaat van het papier mag gaan tot 356 x 292 mm.

* De afstand tussen twee opeenvolgende brailletekens bedraagt 6 mm, de

regelafstand is 10 mm. Er kunnen maximaal 41 brailletekens per lijn en

25 lijnen per blad gedrukt worden.

* Van deze Perkins schrijfmachine is ook een versie verkrijgbaar voor

bediening met n hand.

* De brailleschrijfmachine wordt met stofhoes geleverd.

* Er zijn een hele boel opties verkrijgbaar zoals een draagkoffer,

verlengtoetsen, een adapter voor smal papier, een regelteller, een

correctiepen en een frame voor relifplakband (Dymotape).

Producent : HOWE PRESS OF PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND

175 North Beacon Street

P.O. Box 9982

USA - Watertown, Massachusetts 02172

Tel. : +(1) 617 924 3434

Verdeler : BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE v.z.w.

BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : LICHT EN LIEFDE : Perkins : 23.205 BEF

BRAILLELIGA : Perkins : 26.206 BEF

Eenhands Perkins : 25.737 BEF

Prijsopgave januari 1991, incl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : 340 x 230 x 140 mm

Gewicht : 4,6 kg