-p67-

BRAILLETOETSENBORDEN

D

ISO 9999 21.09.27

K5_BRAILLE

09/91

Programma dat een achtpunts brailleklavier simuleert op het standaard

PC-toetsenbord. Het is gericht op Duitse QWERTY-toetsenborden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Een brailleklavier wordt gesimuleerd op de toetsen 'ASDF' en 'JKL�'.

Op een AZERTY-klavier komt dit overeen met de toetsen 'QSDF' en

'JKLM'.

* Er kan zowel in zes- als in achtpuntsbraille gewerkt worden.

* Braillekortschrift en braillegetallen worden automatisch in de

overeenkomstige zwartschrifttekens omgezet.

* K5_Braille vervangt de gebruikelijke toetsenbordsoftware van MS-DOS,

zoals KEYBGR (tot versie 3.2) of KEYB (vanaf versie 3.3).

* Alle diakritische tekens kunnen zoals bij een schrijfmachine

gegenereerd worden.

* Alle toetsfunkties van het programma MS-Word blijven bereikbaar.

* De "CapsLock" schakelt enkel de lettertoetsen naar hoofdletters.

* De "Break" en de "Print Screen" toetsen zijn uitschakelbaar.

* Aan de decimale toets van het cijferblok kan naar keuze een punt of

een komma toegekend worden.

* Ter kontrole kan bij elke toetsaanslag een klikgeluid opgewekt

worden.

Producent : BLISTA EHG

Industriestra�e 11

D - 3550 Marburg/Lahn

Tel. : +(49) 64 21 80 20

Fax : +(49) 64 21 80 214

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : 6.000 BEF

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : Niet van toepassing

Gewicht : Niet van toepassing