-p73-

COMMUNICATIETOESTELLEN

SF

ISO 9999 21.42.09

DIALOGOS 2001 A

09/91

Draagbaar communicatiesysteem tussen doofblinden en zienden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het systeem bestaat uit drie delen: een brailleconsole, een

elektronische schrijfmachine met ingebouwde printer en een

cassetterecorder.

* De brailleconsole kan gebruikt worden als zender of als ontvanger

van informatie.

* De doofblinde zendt boodschappen naar de elektronische schrijf-

machine, welke worden afgedrukt op papier en getoond op de display.

* De informatie kan op cassette opgeslagen worden. Voor de ontvangst

van informatie zijn onder de zendtoetsen, zes ontvangsttoetsen met

pinnetje voorzien.

* De Dialogos is uitgerust met een buffergeheugen. Door de

bufferfunktie is de leessnelheid instelbaar (15 of 40 brailletekens

per minuut).

* Met de ingebouwde modem kan men boodschappen zenden en ontvangen via

de telefoonlijn. Een draagbare minivibrator geeft aan wanneer de

telefoon rinkelt.

* Verschillende funkties (zoals modemkeuze en keuze leessnelheid)

kunnen door de gebruiker ingesteld worden.

* Het toestel wordt geleverd in een schoudertas.

Producent : FIRM DIALOGOS

Mkelnkatu 50

SF - 00510 Helsinki

Tel. : +(358) 0 77041

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE C.V.

Prijs : Op aanvraag

Voeding : Oplaadbare batterijen (autonomie : 4 tot 8 uur)

Afmetingen : 370 x 340 x 140 mm

Gewicht : 7 kg