-p74-

DIKTEERAPPARATEN

D

ISO 9999 21.30.09

GRUNDIG STENORETTE 2081

09/91

Draagbaar dikteerapparaat met speciale Grundig automatische

opnameniveauregeling en elektronisch indexeringssysteem.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Er worden enkelzijdige cassettes van 30 minuten gebruikt.

* Een speciale uitvoering die voorzien is van een gleuf in de

cassettedeur is beschikbaar. Op de cassetteschaal zijn om de 5 minuten

tastpunten aangebracht. Men kan de ingebouwde wijzer met de vingers

volgen om zo een passage terug te vinden.

* Door op de index-toets te drukken tijdens de opname kan een

geluidsmarkering aangebracht worden op de band. Deze indextonen kunnen

door het vooruit- of terugspoelen opgezocht worden waarbij het

opgenomen geluid en de indextonen versneld hoorbaar zijn.

* De bandtransportschakelaar kan in ruststand geblokkeerd worden.

* De mogelijkheid om snel te wissen is aanwezig.

* Een geluidssignaal waarschuwt bij het einde van de band.

* Een oortelefoon en een externe micro kunnen aangesloten worden.

* Het toestel wordt geleverd met hoesje en n cassette.

* Een uitgebreide set toebehoren is beschikbaar.

Producent : GRUNDIG - DUITSLAND

Verdeler : DICTEE-CENTER

Verschillende andere verdelers, raadpleeg de Gouden Gids of de

invoerder:

C & C ELECTRONIC p.v.b.a.

Kasteeldreef 125

B - 2230 Schilde

Tel. : 03/353.78.97

Fax : 03/353.01.26

Prijs : 13.030 BEF

Prijsopgave juli 1991, incl. B.T.W.

Voeding : Via herlaadbare batterijen of via netadapter

Afmetingen : 156 x 65 x 20 mm

Gewicht : 0,26 kg