-p79-

DIKTEERAPPARATEN

J

ISO 9999 21.30.09

SONY BM-18

09/91

Draagbaar dikteerapparaat met standaard audiocassette, automatische

opnameniveauregeling en elektronisch indexeringssysteem.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Voor de bandtransportfunkties zijn 6 toetsen voorzien.

* De BM-18 is spraakgestuurd.

* Door op de index-toets te drukken tijdens de opname kan een

geluidsmarkering aangebracht worden op de band. De indextonen kunnen

daarna opgezocht worden waarbij het opgenomen geluid en de indextonen

versneld hoorbaar zijn.

* De microfoongevoeligheid is instelbaar.

* Auto-stopfunktie op het einde van de band bij opname en weergave.

* Twee bandsnelheden beschikbaar: 2,4 en 4,8 cm/s.

* Versnelde weergave (+20%) mogelijk.

* Het toestel beschikt over een mechanische bandteller.

* Aansluitingen voor een externe micro, een oortelefoon en een

netadapter zijn aanwezig.

* Wordt geleverd met polsriempje, oortelefoon en draagtas.

* Een uitgebreide set toebehoren is optioneel beschikbaar.

Producent : SONY - JAPAN

Verdeler : BMP (grootverdeler voor Belgi)

DICTEE-CENTER

Verschillende andere verdelers, raadpleeg de Gouden Gids of de

grootverdeler:

Prijs : 10.234 BEF

Prijsopgave juli 1991, incl. B.T.W.

Voeding : Via herlaadbare batterijen of via netadapter

Afmetingen : 131 x 88,5 x 33 mm

Gewicht : 0,3 kg