-p85-

DIVERSEN

GB

ISO 9999 21.XX.XX

POSSUM MOONWRITER

09/91

De Possum Moonwriter is een toestel waarmee men Moonschrift kan

schrijven.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Moonwriter kan gebruikt worden door visueel gehandicapten die op

latere leeftijd blind zijn geworden of die last hebben met het

aanleren van het brailleschrift.

* Het Moonschrift bestaat uit reliftekens die gelijkenis vertonen met

de vorm van de letters en cijfers van het zwartschrift.

* De machine heeft de vorm van een gewone draagbare typemachine met

beweegbare rolwagen. In plaats van een klavier zijn er twee funktie-

toetsen en een metalen ring die de handbewegingen begeleidt.

* De Moonwriter wordt geleverd met draagtas.

Producent : POSSUM CONTROLS Ltd

Middlegreen Road

Langley, Slough

GB - Berkshire SL3 6DF

Tel. : +(44) 753 79234

Verdeler : RNIB

Prijs : 180 GBP

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Niet van toepassing

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken