-p86-

DIVERSEN

F

ISO 9999 21.XX.XX

TIB-1

09/91

Deze 'Terminal Informatique Braille  synthse vocale' is bestemd voor

het vertalen van ASCII-gecodeerde teksten, die via Minitel (Frankrijk)

of PC verzonden worden, naar braille. Een extra mogelijkheid is de

vokale weergave van de ontvangen teksten door middel van een spraak-

synthesizer.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Mogelijke klavieraansluitingen zijn IBM, Compaq en Minitel. Men kan

eventueel een printer aansluiten.

* De aansluiting gebeurt via een serile poort (RS-232, 1200 baud).

* Brailleweergave is mogelijk per letter, per woord, per lijn of per

pagina. Hierbij is telkens de weergavesnelheid instelbaar. Daarenboven

kan men opteren voor een auditieve of taktiele weergave.

* De geheugencapaciteit voor geformatteerde teksten (teksten die

afkomstig zijn van een tekstverwerker) bedraagt 3Kbytes, voor

doorlopende teksten (ASCII-bestanden) 5Kbytes.

Producent : 2ME (Mriau Mcanique Electronique)

27 Rue du Rantin

F - 41200 Romorantin

Tel. : +(33) 54 76 66 90

Fax : +(33) 54 96 31 63

Verdeler : 2ME

Prijs : 6.521 FRF

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Gegevens ontbreken

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken