-p101-

GROTE SCHERMEN

NL

ISO 9999 21.09.12

TETRACO

09/91

Groot monochroom beeldscherm dat op een computer (PC) kan aangesloten

worden.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het beeldscherm kan volgens de technische specificaties van de

computer geproduceerd worden.

* De schermkleur kan gekozen worden : groen, oranje en wit.

* Het beeldscherm heeft een hoge resolutie (900 dots x 600 lijnen).

* De behuizing van de monitor bestaat uit een stevige metalen kast met

een afschermkap die storende lichtreflecties op het scherm vermindert.

* Beschikbaar met verschillende schermdiagonalen : 31, 38, 44, 51 en

61 cm. De laatste twee zijn uiteraard de interessantste voor

slechtzienden.

Producent : TETRACO B.V.

Gijzenveld 9

NL - 4817 ZE Breda

Tel. : +(31) 76 71 51 40

Fax : +(31) 76 71 55 61

Verdeler : STICHTING HBS

Prijs : 51 cm schermdiagonaal : 4.200 NLG

61 cm schermdiagonaal : 4.525 NLG

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 51 cm model : Gegevens ontbreken

61 cm model : 545 x 520 x 485 mm

Gewicht : 51 cm model : Gegevens ontbreken

61 cm model : 31 kg