-p102-

GROTE SCHERMEN

USA

ISO 9999 21.09.12

TSI MS-19

09/91

Groot zwart-wit beeldscherm dat kan gebruikt worden in kombinatie met

de TSI XL-euro Camera en het vergrotingssysteem TSI Display Processor

11.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het beeldscherm heeft een diagonaal van 48 cm (19").

* De monitor kan geleverd worden met een frame zodat het scherm niet

op de computer steunt en tevens kantelbaar is voor de instelling van

de juiste leeshoek.

* In kombinatie met de XL-euro camera bekomt men een vergroting tussen

4,5 en 60 maal.

Producent : TSI - VTEK

455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 94039-7455

Tel. : +(1) 415 960 0920

Fax : +(1) 415 969 9064

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

STICHTING HBS

Prijs : BRAILLELIGA v.z.w. : 35.580 BEF

STICHTING HBS : 2.150 NLG

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 240V/50Hz

Afmetingen : 450 x 410 x 340 mm

Gewicht : Ongeveer 10 kg