-p103-

INDEXEERTOONGENERATORS

USA

ISO 9999 21.30.12

TONE INDEXER

09/91

Dit toestel kan tijdens het opnemen bieptonen plaatsen. Het werkt met

elke cassette- of bandrecorder die beschikt over een microfooningang.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De stekker van de tone indexer wordt in de microfooningang van de

recorder geplugd, de microfoon wordt aangesloten op de tone indexer.

* Tijdens de opname kan door middel van een drukknop gedurende 5  10

seconden ingedrukt te houden een toon van overeenkomstige lengte op de

band gezet worden.

* Om de tonen snel op te kunnen sporen moet de recorder beschikken

over een Cue (soms 'Preview' genoemd) en Review mogelijkheid. ('Cue'

is snel vooruitspoelen met klank en 'Review' is snel terugspoelen met

klank).

Producent : Gegevens ontbreken

Verdeler : LS&S GROUP Inc.

Prijs : 40 USD

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 9V batterij

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken